Прилог 5.

Елементи критеријума и начин бодовања по критеријумима за оцену пројеката унапређења енергетске ефикасности зграде

мере из одељка I. став 1. тач. 1), 2), 3), 4) и  6) Јавног позива

| Бр. |  |  | Број бодова |  | Максимални број бодова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врста објекта |  |  |  | 15 |
| 1.1 | Школе |  | 15 |  |  |
| 1.2 | Предшколске установе |  | 15 |  |  |
| 1.3 | Домови здравља |  | 15 |  |  |
| 1.4 | Други објекти од значаја за ширу локалну заједницу |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Друге зграде намењене здравству и социјалној заштити |  | 13 |  |  |
| 1.4.2 | Друге зграде намењене образовању, култури и спорту |  | 10 |  |  |
| 1.4.3 | Зграде/објекти намењени комуналним делатностима |  | 8 |  |  |
| 1.4.4 | Управне зграде |  | 3 |  |  |
| 2 | Врста мере |  |  |  | 45 |
|  | Т - број бодова према врстама мера M - максимални број бодова према врстама мера који се одређује на основу највише вредности од кандидованих пројеката Бодови се сабирају за све мере које су обухваћене предложеним пројектом (2.1-2.3) |  |  |  | 45*T/M |
| 2.1 | Унапређење термичког омотача зграде: |  |  |  | max.30 |
| 2.1.1 |  | постављање термичке изолације од камене вуне дебљине 12 cm и више на спољашње зидове |  | 15 |  |
| 2.1.2 |  | постављање термичке изолације крова, таваница, подова изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном прост. |  | 8 |  |
| 2.1.3 |  | уградња опрема за осенчење прозора и зграде |  | 7 |  |
| 2.2 | Унапређење термотехничких система у згради |  |  |  | max 80 |
| 2.2.1 | Уградња котла на биомасу |  |  |  | 15 |
|  | - прелазак са коришћења чврстог горива |  | 15 |  |  |
|  | - прелазак са коришћења електричне енергије |  | 13 |  |  |
|  | - прелазак са коришћења течног горива |  | 10 |  |  |
|  | - прелазак са коришћења гасовитог горива |  | 5 |  |  |
| 2.2.2 | Уградња специјалних врста котлова |  |  |  | 15 |
|  | - Уградња котла за пиролизу дрвета |  | 15 |  |  |
|  | - Уградња котла на дрвну сечку |  | 13 |  |  |
|  | - Уградња котла на гасовито гориво |  | 10 |  |  |
|  | - Уградња кондензационог котла на гасовито гориво |  | 13 |  |  |
| 2.2.3 | Уградња топлотних пумпи грејача простора |  |  |  | 15 |
| 2.2.4 | Уградња aкумулаторa топлоте (резервоар топле воде) у систем грејања |  |  |  | 5 |
| 2.2.5 | Уградња система ниско температурног подног грејања у згради |  |  |  | 10 |
| 2.2.6 | Уградња електронских програмибилних термостатских глава |  |  |  | 5 |
| 2.2.7 | Уградња PLC за вођење котларнице и подстанице |  |  |  | 5 |
| 2.2.8 | Уградња даљинског надзора рада котларнице |  |  |  | 5 |
| 2.2.9 | Уградња гасних ИЦ грејача; |  |  |  | 5 |
| 2.3 | ОСТАЛЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ из одељка I. став 1. тач. 2), 3), 4) и 6) Јавног позива |  |  |  | max.95 |
| 2.3.1 | Уградња/реконструкција система за централну припрему потрошне топле воде ( ПТВ) изузев уградње система из тачке 2.3.3 |  |  |  | 5 |
| 2.3.2 | Уградња топлотних пумпи грејача воде |  |  |  | 10 |
| 2.3.3 | Уградња соларних колектора за грејање ПТВ |  |  |  | 15 |
| 2.3.4 | Повезивање зграде на систем даљинског грејања |  |  |  | 10 |
| 2.3.5 | Уградња зоналне регулације система грејања код зграда који имају просторе са различитима режимом коришћења (и по потребној температури и по дужини коришћења) |  |  |  | 5 |
| 2.3.6 | Уградња уређаја за вентилацију са рекуперацијом топлоте |  |  |  | 15 |
| 2.3.7 | Модернизација система унутрашњег осветљења у згради у комбинацији са унапређењем термичког омотача и термотехничких система (система грејања) |  |  |  | 15 |
| 2.3.8 | Уградња система за компензацију реактивне енергије |  |  |  | 5 |
| 2.3.9 | Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије |  |  |  | 15 |
| 3 | Сопствено учешће у финансирању пројекта у финансирању пројекта изражено у процентима |  |  |  | 20 |
|  | Т - удео сопственог учешће у финансирању пројекта у процентима M - максимално сопствено учешће које се одређује на основу највише вредности од кандидованих пројеката |  |  | 20*T/M |  |
|  | Девастирана подручја вреднују се са максималним бројем бодова |  |  |  |  |
| 4 | Развијеност јединице локалне самоуправе у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 104/14) |  |  |  | 10 |
| 4.1 | Девастирана подручја |  |  | 10 |  |
| 4.2 | 4. степен развијености |  |  | 8 |  |
| 4.3 | 3. степен развијености |  |  | 6 |  |
| 4.4 | 2. степен развијености |  |  | 4 |  |
| 4.5 | 1. степен развијености |  |  | 2 |  |
| 5 | Ниво загађености ваздуха |  |  |  | 5 |
| 5.1 | ЈЛС које се наводе у Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РСˮ, број 118/25) и у Програму за заштиту ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са акционим планом („Службени гласник РСˮ, број 140/22), препознате по високој загађености ваздуха и сврстане у трећу категорију квалитета ваздуха |  |  | 5 |  |
| 5.2 | остале ЈЛС |  |  | 0 |  |
| 6 | Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за обвезнике система енергетског менаџмента |  |  |  | 5 |
| 6.1 | ЈЛС које су доставиле извештај за 2025. годину |  |  | 5 |  |
| 6.2 | ЈЛС које нису обвезници система енергетског менаџмента |  |  | 5 |  |
| Укупно максимални број бодова |  |  |  |  | 100 |

Елементи критеријума и начин бодовања по критеријумима за оцену

пројеката модернизације јавног осветљења

(мера из одељка I. став 1. тачка 5) Јавног позива)

| Бр. |  | Број бодова | Максимални број бодова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врста објекта |  | 10 |  |
| 1.1 | - осветљење саобраћајница и пешачких зона | 10 |  |  |
| 1.2 | - декоративнo осветљење | 5 |  |  |
| 1.3 | - остало | 0 |  |  |
| 2 | Врста мере |  | 40 |  |
| 2.1 | Уградња светиљки* |  |  |  |
|  | са сијалицама класе енергетске ефикасности А++ | 10 |  |  |
|  | са сијалицама класе енергетске ефикасности А+ | 0 |  |  |
| 2.2 | Животни век сијалице више од 100.000 сати ** | 10 |  |  |
| 2.3 | Управљање системом у смислу смањења интензитета осветљености или искључивање у режиму смањеног интензитета саобраћаја | 8 |  |  |
| 2.4 | Управљање системом у смислу смањења интензитета осветљености у ноћним сатима | 8 |  |  |
| 2.5 | Уградња система за компезацију реактивне енергије | 4 |  |  |
| 3 | Смањење инсталисаног капацитета реконструисаног дела јавног осветљења за |  | 15 |  |
|  | - више од 55% | 15 |  |  |
|  | - 35÷55% | 10 |  |  |
|  | - 25÷35% | 5 |  |  |
|  | - мање од 25% | 0 |  |  |
| 4 | Сопствено учешће у финансирању пројекта у финансирању пројекта изражено у процентима |  | 10 |  |
|  | Т - удео сопственог учешће у финансирању пројекта у процентима M - максимално сопствено учешће које се одређује на основу највише вредности од кандидованих пројеката | 10*T/M |  |  |
|  | Девастирана подручја вреднују се са максималним бројем бодова |  |  |  |
| 5 | Развијеност јединице локалне самоуправе у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 104/14) |  | 15 |  |
| 5.1 | Девастирана подручја | 15 |  |  |
| 5.2 | 4. степен развијености | 13 |  |  |
| 5.3 | 3. степен развијености | 10 |  |  |
| 5.4 | 2. степен развијености | 8 |  |  |
| 5.5 | 1. степен развијености | 5 |  |  |
| 6 | Ниво загађености ваздуха |  | 5 |  |
| 6.1. | ЈЛС које се наводе у Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РСˮ, број 118/25) и у Програму за заштиту ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са акционим планом („Службени гласник РСˮ, број 140/22), препознате по високој загађености ваздуха и сврстане у трећу категорију квалитета ваздуха | 5 |  |  |
| 6.2. | Остале ЈЛС | 0 |  |  |
| 7 | Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за обвезнике система енергетског менаџмента |  | 5 |  |
|  | ЈЛС које су доставиле извештај за 2025. годину | 5 |  |
|  | ЈЛС које нису обвезници система енергетског менаџмента | 5 |  |
| Укупно максимални број бодова |  |  | 100 |  |

*Уколико се уграђују светиљке различитих класа енергетске ефикасности, бодовање ће се вршити сразмерно уделу у ново инсталисаном капацитету

** Уколико се уграђују светиљке са различитим животним веком, бодовање ће се вршити сразмерно уделу у ново инсталисаном капацитету